## VFD-B Drive

## Recommandations
- Cette notice est utile pour une mise en service rapide mais ne remplace aucunement le manuel d'utilisation de ce produit.
- Le sélecteur des entrées est configuré par défaut sur Sink ( NPN )!!
- Le sélecteur entrée analogique quant à lui est par défaut sur ACI !!

Vous devrez positionner ce sélecteur dans la position correspondant à votre utilisation, sous risque de détruire les ENTREES et de perdre la garantie.
## Alimentation du variateur

## Câblage moteur
## Mode de commande

### Navigation avec la KEYPAD
### Sélecteur du Mode de Commande

Paramètre	valeur
	0	Commande par KEYPAD
	1	Commande par bornier

KeyPAD Marche Arrêt

KeyPAD : Marche Avant / Arrière et Arrêt

### Bornier : Câblage PNP ( le plus courant )
### Bornier : Câblage NPN

## Type de consigne
La consigne de vitesse peut être envoyée de diverses façons.
### Sélecteur de consigne
Paramètre	valeur
	1	Potentiomètre externe
	3	RS485
	4	Potentiomètre KEYPAD

### Câblage Potentiomètre externe

Veillez à bien placer le sélecteur sur AVI pour une utilisation avec une tension variable de 0 ~ 10 volts.

En plaçant le sélecteur sur ACI on utilisera une commande en courant variable de 4 ~ 20 mA.

## Fonctions utiles
### Vitesses Préprogrammées
5.00 à 5.14	Valeurs des codage de vitesses intermédiaires à l'aides des 4 entrées préprogrammées MI3 à MI6.

## Formules utiles
Exemple de plaque signalétique

## Communication avec PC

Il est nécessaire de disposer d'un convertisseur RS485 pour interfacer votre PC au variateur.
## Auto_tuning
Les étapes pour un auto_tuning :
- S'assurer que les paramètres sont au réglage usine et que le câblage est correct.
- S'assurer que le moteur est libéré de toute charge avant d'exécuter un auto_tuning (pour un auto-tuning en statique, se référer au manuel).
Renseigner les paramètres :
Pr 01.01guidnode://D6CF67DE8D6958B5827EE8F1F1F06EE8013DA97B = Fréquence maximale
Pr 01.02guidnode://466120D4F1919A3306505A42CFC26F930A44AE85 = Tension nominale du moteur
Pr 07.00guidnode://C7389E1C8D6140B95E4E9F56D0CF3DF08072AE16 = Courant nominal du moteur
Pr 07.04 = Nombre de pôles
Pr 07.055 = Paramètre exécution de l' auto_tuning
0: Disable
1 : Auto-tuning R1[1] sans rotation
[1] R1 = résistance Line to Line du moteur en mΩ
2: Auto-tuning R1[2] avec rotation
[2] R1 = résistance Line to Line du moteur en mΩ
Pr 07.08guidnode://7F80257E09C2C4A432FBDBF317C9057FBB012B74 = Fréquence de glissement moyen

Une fois tous les paramètres renseignés, lancer le test en appuyant sur RUN

Si le test échoue un message d'erreur sera renvoyé auquel cas il faudra se reporter au manuel d'utilisation.
Maintenant votre moteur est prêt à être utilisé.

Formule de calcul du glissement
Glissement = Freq Max - {(Vit Max * Nb pôles)} over 120
Exemple:
1 moteur 60hz ; 4 pôles ; 1672 tr/min

Glissement = 60 Hz - {1672 rpm*4} over {120} = 4,26 Hz

Fichier	Mise_Service_Rapide_VFD-B.odt
Auteur	Gerald Froment
Rev.	1.41